**水源热泵机组维护保养工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷冻润滑油（原厂） | 桶 | 2 | 开利06N螺杆压缩机油，含专用设备等辅材 |
| 2 | 干燥过滤器芯 | 个 | 4 | 含专用辅材 |
| 3 | 外置式油过滤器(原厂) | 个 | 2 | 开利06N螺杆压缩，含专用辅材 |
| 4 | 内置式油过滤器+O环 | 个 | 2 | 含专用辅材 |
| 5 | 制冷剂 | 批 | 1 | 标准：R134a |
| 6 | 机械+化学方式清洗冷凝器 | 批 | 1 |  |
| 7 | 取暖季、制冷季日常维护 | 年 | 2 | 含2025年至2026年取暖季和制冷季维修、维护 |